## 診察表示ｼｽﾃﾑ（アプリ）
項番 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 要求仕様 | 記入欄（A/B/C) | 点数 | 記入欄（備考） | 必須/加算
1-1 | 基本機能 | 基本機能 |  | 基本機能 |  |  |  |  | A
1-1-1 | 基本機能 | 基本機能 |  | 電子カルテシステムと連携して、表示ディスプレイに自動で受付番号を表示できること。 |  | 0 |  | ○ | B
1-1-2 | 基本機能 | 基本機能 |  | 電子カルテシステムと連携し、患者の来院受付時に発行された受付番号を電子カルテシステムの操作に基づいて、対応する大型液晶ディスプレイ及び小型液晶ディスプレイに診察室ごとの情報(受付番号・予約時間枠・診療科名称・診察室名称・担当医師名)を表示できること。 |  | 0 |  | ○ | C
1-1-3 | 基本機能 | 基本機能 |  | 受付番号の表示は、診察室及び中待合へ呼び込む患者の番号のみではなく、呼び込みまでのおおよその目安時間も表示ができること。 |  | 0 |  | ○
1-1-4 | 基本機能 | 基本機能 |  | 電子カルテ（表示一覧機能）の導入経験有のSEを有すること。 |  | 0 |  | ○
1-1-5 | 基本機能 | 基本機能 |  | 電子カルテのカスタマイズなしに標準連携できること。 |  | 0 |  | ○
1-2 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 番号表示機能
1-2-1 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 電子カルテ上で患者の呼込みがおこなえる。また、同時に診察の順番に従って、待機患者を表示盤に自動的に表示を行う。その場合、診察可能な受付状態の患者のみ表示を行うが、その他の受付状態の患者も一覧表示可能とすること。 |  | 0 |  | ○
1-2-2 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 複数予約枠選択ができ、表示盤の待ち番号表示、呼出し表示できること。 |  | 0 |  | ○
1-2-3 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 呼出しに対して患者の入室が無い場合、電子カルテ上で受付へ誘導する機能を有していること。 |  | 0 |  | ○
1-2-4 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 検査などで再診察が必要な場合、電子カルテの中断操作に連動して中断患者を電子カルテ上で一覧表示可能なこと。 |  | 0 |  | ○
1-2-5 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 診察済み一覧の患者を再度診察を行う場合に、診察の順番に戻し、表示盤に番号を表示する機能を有していること。 |  | 0 |  | ○
1-2-6 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 急遽医師が急患対応などでその後の診察が行えない場合など、代診による診察表示が可能であること。 |  | 0 |  | ○
1-2-7 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 診察室で医師が午前／午後などで変わる場合は、あらかじめ担当医師をスケジュール設定することなく、それぞれの医師に対応した予約枠を切替て患者一覧を表示することが可能であること。 |  | 0 |  | ○
1-2-8 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 各診察室の医師名については、該当する診察室の電子カルテ端末へログインした医師の情報を元に表示し、ログインした医師の利用者名または予約枠名を表示することが可能なこと。（表示システム単独での医師ｽｹｼﾞｭｰﾙなどで二重に管理するようなことのないようにすること） |  | 0 |  | ○
1-2-9 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 番号表示画面には、以下の項目を表示できること。 ◦ 受付番号 ◦ 予約時間枠 ◦ 診療科名称 ◦ 診察室名称 ◦ 担当医師名 ◦ 現在時刻 |  | 0 |  | ○
1-2-10 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 診察室ごとに「番号表示」と「予約時間枠表示」のどちらを表示するかを設定できること。また、ユーザで任意に設定・変更ができること。 |  | 0 |  | ○
1-2-11 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 番号更新時には、呼び込み番号のポップアップ画面を表示できること。 |  | 0 |  | ○
1-2-12 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | ポップアップ表示時は、ポップアップ画面が目立つように背景を画像にて設定ができること。 |  | 0 |  | ○
1-2-13 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 番号の更新時及びポップアップ画面表示時は、チャイム音を使用し注意を促し誘導できること。 |  | 0 |  | ○
1-2-14 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | チャイム音は複数用意し、表示盤ごとにチャイム音を設定できること。また、導入後でもユーザで任意に設定・変更ができること。 |  | 0 |  | ○
1-2-15 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | ポップアップ画面のチャイム音あり／なしを全ディスプレイ個別に設定できること。また、導入後でもユーザで任意に設定・変更ができること。 |  | 0 |  | ○
1-2-16 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 個別呼び込み画面の点滅回数をディスプレイごとに設定できること。また、導入後でもユーザで任意に設定・変更ができること。 |  | 0 |  | ○
1-2-17 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 1枚のディスプレイに複数診療科表示ができること。 |  | 0 |  | ○
1-2-18 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 各液晶ディスプレイの表示する診療科・診察室の割り当てを設定できること。 |  | 0 |  | ○
1-3 | 基本機能 | 電源管理機能 |  | 電源管理機能
1-3-1 | 基本機能 | 電源管理機能 |  | カレンダー機能により、外来休診日を自由に設定可能で、外来休診日は起動しないように設定できること。 |  | 0 |  | ○
1-3-2 | 基本機能 | 電源管理機能 |  | 全端末の電源ON/OFFの集中管理がサーバで行えること。 |  | 0 |  | ○
1-3-3 | 基本機能 | 電源管理機能 |  | 各科の診察時間を考慮し、各ディスプレイの稼動時間を個別に設定できること。また、各ディスプレイの稼動時間は、導入後でも設定用端末の操作により、ユーザで任意に設定・変更ができること。 |  | 0 |  | ○
1-3-4 | 基本機能 | 電源管理機能 |  | 設定用端末から、手動により全端末一斉又は個別に電源ON/OFFができること。 |  | 0 |  | ○
1-4 | 基本機能 | 表示スケジュール機能 |  | 表示スケジュール機能
1-4-1 | 基本機能 | 表示スケジュール機能 |  | テロップインフォメーションは、院内共通、各ディスプレイ毎で設定・表示ができること。 |  | 0 |  | ○
1-4-2 | 基本機能 | 表示スケジュール機能 |  | テロップインフォメーションは、１００個まで登録できること。また、事前登録したテロップメッセージをディスプレイごとに、表示／非表示を任意に選択できること。 |  | 0 |  | ○
1-4-3 | 基本機能 | 表示スケジュール機能 |  | テロップの流れるスピードは、ディスプレイごと、個別に設定できること。 |  | 0 |  | ○
1-4-4 | 基本機能 | 表示スケジュール機能 |  | 文章単位で文字色の変更ができること。 |  | 0 |  | ○
1-4-5 | 基本機能 | 表示スケジュール機能 |  | テロップ表示のスケジューリングができること。 |  | 0 |  | ○
1-5 | 基本機能 | お知らせ画像表示機能 |  | お知らせ画像表示機能
1-5-1 | 基本機能 | お知らせ画像表示機能 |  | お知らせ画像表示は、院内共通、各ディスプレイ毎で設定・表示ができること。 |  | 0 |  | ○
1-5-2 | 基本機能 | お知らせ画像表示機能 |  | お知らせ画像を一元管理できること。 |  | 0 |  | ○
1-5-3 | 基本機能 | お知らせ画像表示機能 |  | 表示する画像イメージは、BMP、JPEG形式で登録できること。 |  | 0 |  | ○
1-5-4 | 基本機能 | お知らせ画像表示機能 |  | お知らせ画像表示のスケジューリングができること。 |  | 0 |  | ○
1-6 | 基本機能 | 状況表示機能 |  | 状況表示機能
1-6-1 | 基本機能 | 状況表示機能 |  | 状況表示は、各診察室毎に表示ができること。 |  | 0 |  | ○
0

## 診察表示ｼｽﾃﾑ（ﾊｰﾄﾞｳｪｱ）
項番 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 要求仕様 | 記入欄（A/B/C) | 点数 | 記入欄（備考） | 必須/加算
1-1 | サーバ | 表示サーバ（１式） |  | 表示サーバ（１式） |  |  |  |  | Ａ
1-1-1 | サーバ | 表示サーバ（１式） |  | CPUはIntel®Pentium® プロセッサG6950(2.80GHz)相当以上であること。 |  | 0 |  | ○ | Ｂ
1-1-2 | サーバ | 表示サーバ（１式） |  | HDDは300GB以上（RAID1）以上であること。 |  | 0 |  | ○ | Ｃ
1-1-3 | サーバ | 表示サーバ（１式） |  | メモリは2GB以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-1-4 | サーバ | 表示サーバ（１式） |  | 光学ドライブ：DVD-RAMドライブユニットを搭載すること。 |  | 0 |  | ○
1-1-5 | サーバ | 表示サーバ（１式） |  | ネットワークは1000BASE－T／100BASE－TX／10BASE－TのLANに接続可能なこと。 |  | 0 |  | ○
1-1-6 | サーバ | 表示サーバ（１式） |  | OSはMicrosoft®Windows®2008 Server Standard以上の汎用的なものであること。 |  | 0 |  | ○
1-1-7 | サーバ | 表示サーバ（１式） |  | ラックマウントタイプとし、電子カルテシステムと合わせてサーバーラックに搭載するものとすること。ディスプレイ・キーボード・マウスは、ラック搭載の他システムと共用すること。 |  | 0 |  | ○
1-1-8 | サーバ | 表示サーバ（１式） |  | 電子カルテシステムと連携し、診察室単位の医師名／患者情報の管理を行えること。 |  | 0 |  | ○
1-1-9 | サーバ | 表示サーバ（１式） |  | 電子カルテシステムからのデータを整理し、対応する各表示盤へデータ送信を行えること。 |  | 0 |  | ○
1-2 | 周辺機器 | メッセージ入力端末 |  | 周辺機器
1-2-1 | 周辺機器 | メッセージ入力端末 |  | メッセージ入力端末（ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ）を1台用意すること。 |  | 0 |  | ○
1-2-2 | 周辺機器 | メッセージ入力端末 |  | CPUはIntel® Pentium プロセッサ E5700(3.00GHz)相当以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-2-3 | 周辺機器 | メッセージ入力端末 |  | HDDは60GB以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-2-4 | 周辺機器 | メッセージ入力端末 |  | メモリは2GB以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-2-5 | 周辺機器 | メッセージ入力端末 |  | 光学ドライブはスーパーマルチドライブユニットを搭載すること。 |  | 0 |  | ○
1-2-6 | 周辺機器 | メッセージ入力端末 |  | ネットワークは1000BASE－T／100BASE－TX／10BASE－Tに接続可能なこと。 |  | 0 |  | ○
1-2-7 | 周辺機器 | メッセージ入力端末 |  | OSはWindows® 7 Professional以上の汎用的なものであること。 |  | 0 |  | ○
1-2-8 | 周辺機器 | メッセージ入力端末 |  | 液晶モニターは17型TFTカラー液晶（最大、1,677万色）であること。 |  | 0 |  | ○
1-3 | 周辺機器 | 外待合表示盤 |  | 外待合表示盤（43型液晶制御部内蔵天吊型）（3台）
1-3-1 | 周辺機器 | 外待合表示盤 |  | ディスプレイ部は液晶ディスプレイ、制御部を内蔵したものを3台用意すること。 |  | 0 |  | ○
1-3-2 | 周辺機器 | 外待合表示盤 |  | ディスプレイは業務用ディスプレイであること。 |  | 0 |  | ○
1-3-3 | 周辺機器 | 外待合表示盤 |  | 最大解像度は、1920×1080ドット以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-3-4 | 周辺機器 | 外待合表示盤 |  | ディスプレイ用制御部は、ファンレス及びハードディスクレスであること。 |  | 0 |  | ○
1-3-5 | 周辺機器 | 外待合表示盤 |  | OSは、Windows Embedded Standard 7以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-3-6 | 周辺機器 | 外待合表示盤 |  | CPUは、Intel Atom E3826 2Core 1.46GHz以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-3-7 | 周辺機器 | 外待合表示盤 |  | メモリは、2GB以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-3-8 | 周辺機器 | 外待合表示盤 |  | Wake On LANにより、LAN経由で電源投入／切断ができること。 |  | 0 |  | ○
1-3-9 | 周辺機器 | 外待合表示盤 |  | スピーカーを内蔵していること。 |  | 0 |  | ○
1-3-10 | 周辺機器 | 外待合表示盤 |  | 視野角は水平178°以上、垂直178°以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-3-11 | 周辺機器 | 外待合表示盤 |  | 重量は、28kg以下であること。 |  | 0 |  | ○
1-3-12 | 周辺機器 | 外待合表示盤 |  | 外形寸法はスピーカーを含み、W970×D141×H581(mm)以内であること(突起部含まず)。 |  | 0 |  | ○
1-3-13 | 周辺機器 | 外待合表示盤 |  | 消費電力は、最大170VA以下であること。 |  | 0 |  | ○
1-4 | 周辺機器 | 診察室前表示盤 |  | 診察室前表示盤（17型液晶制御部内蔵壁掛型）（23台）
1-4-1 | 周辺機器 | 診察室前表示盤 |  | ディスプレイ部は液晶ディスプレイ、制御部を内蔵したものを18台用意すること。 |  | 0 |  | ○
1-4-2 | 周辺機器 | 診察室前表示盤 |  | ディスプレイは業務用ディスプレイであること。 |  | 0 |  | ○
1-4-3 | 周辺機器 | 診察室前表示盤 |  | 最大解像度は、1280×1024ドット以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-4-4 | 周辺機器 | 診察室前表示盤 |  | スピーカーを内蔵していること。 |  | 0 |  | ○
1-4-5 | 周辺機器 | 診察室前表示盤 |  | 視野角は水平160°以上、垂直160°以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-4-6 | 周辺機器 | 診察室前表示盤 |  | 重量は、12kg以下であること。 |  | 0 |  | ○
1-4-7 | 周辺機器 | 診察室前表示盤 |  | 外形寸法はスピーカーを含み、W450×D62×H532(mm)以内であること(突起部含まず)。 |  | 0 |  | ○
1-4-8 | 周辺機器 | 診察室前表示盤 |  | 消費電力は、最大80VA以下であること。 |  | 0 |  | ○
1-5 | 周辺機器 | 診察室前表示用端末 |  | 診察室前表示用端末（ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ）（23台）
1-5-1 | 周辺機器 | 診察室前表示用端末 |  | 表示用端末を18台用意すること。 |  | 0 |  | ○
1-5-2 | 周辺機器 | 診察室前表示用端末 |  | CPUはIntel® Pentium プロセッサ E5700(3.00GHz)相当以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-5-3 | 周辺機器 | 診察室前表示用端末 |  | HDDは60GB以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-5-4 | 周辺機器 | 診察室前表示用端末 |  | メモリは2GB以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-5-5 | 周辺機器 | 診察室前表示用端末 |  | 光学ドライブはスーパーマルチドライブユニットを搭載すること。 |  | 0 |  | ○
1-5-6 | 周辺機器 | 診察室前表示用端末 |  | ネットワークは1000BASE－T／100BASE－TX／10BASE－Tに接続可能なこと。 |  | 0 |  | ○
1-5-7 | 周辺機器 | 診察室前表示用端末 |  | OSはWindows® 7 Professional以上の汎用的なものであること。 |  | 0 |  | ○
1-5-8 | 周辺機器 | 診察室前表示用端末 |  | RGB-DVI変換器 |  | 0 |  | ○
0

## 会計表示ｼｽﾃﾑ（アプリ）
項番 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 要求仕様 | 記入欄（A/B/C) | 点数 | 記入欄（備考） | 必須/加算
1-1 | 基本機能 | 基本機能 |  | 基本機能 |  |  |  |  | A
1-1-1 | 基本機能 | 基本機能 |  | 医事会計システムと連携して、表示ディスプレイへ受付番号表示ができること。 |  | 0 |  | ○ | B
1-1-2 | 基本機能 | 基本機能 |  | 会計表示システムとの接続は、医事会計システムの患者情報、会計情報をオンラインで通信すること。 |  | 0 |  | ○ | C
1-1-3 | 基本機能 | 基本機能 |  | 再来受付機で発番された番号を受付番号として会計表示システムの画面に受付番号表示を行い、会計支払窓口及び自動支払機への患者誘導ができること。 |  | 0 |  | ○
1-2 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 番号表示機能
1-2-1 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 会計計算処理後の支払窓口誘導表示に、会計受付番号が表示されること。また、待ち時間の表示ができること。 |  | 0 |  | ○
1-2-2 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 画面の文面を任意に設定できること。 |  | 0 |  | ○
1-2-3 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 番号表示の形式は、「代表番号(最大番号・一連の最大番号)」「個別番号」等、運用に合わせて導入時に決定できること。 |  | 0 |  | ○
1-2-4 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 会計番号を表示する際に、段階的又は一定間隔で番号表示ができ、また表示する番号の時間設定・表示人数を任意で設定・変更ができること。 |  | 0 |  | ○
1-2-5 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 画面のページ切替時間を変更できること。 |  | 0 |  | ○
1-2-6 | 基本機能 | 番号表示機能 |  | 番号が更新された際には、点滅とチャイムによるお知らせができること。 |  | 0 |  | ○
1-3 | 基本機能 | 管理機能 |  | 管理機能
1-3-1 | 基本機能 | 管理機能 |  | 番号表示モニタの電源のON/OFFができること。 |  | 0 |  | ○
1-3-2 | 基本機能 | 管理機能 |  | テロップメッセージ、及びコメント／画像表示、及び音声のマスタ登録ができ、必要なときに任意に選択・設定ができること。 |  | 0 |  | ○
1-3-3 | 基本機能 | 管理機能 |  | 待ち時間入力ができること。また、待ち時間の表示／非表示が選択できること。 |  | 0 |  | ○
1-3-4 | 基本機能 | 管理機能 |  | 会計受付から支払完了までの患者状況を、画面上で識別表示し確認できること。 |  | 0 |  | ○
1-3-5 | 基本機能 | 管理機能 |  | 該当患者の会計番号及び各状況をリアルタイムに画面上で確認できること。 |  | 0 |  | ○
1-3-6 | 基本機能 | 管理機能 |  | 会計受付から支払完了までの状況時間データを取得・保存できること。 |  | 0 |  | ○
1-3-7 | 基本機能 | 管理機能 |  | 自動で定刻に起動し、定刻に終了できること。また予め使用しない日を設定でき、この場合は起動後すぐ終了されること。 |  | 0 |  | ○
1-4 | 基本機能 | テロップインフォメーション機能 |  | テロップインフォメーション機能
1-4-1 | 基本機能 | テロップインフォメーション機能 |  | テロップメッセージは、1文章100文字以上で任意に作成でき、登録件数は無制限の事前登録ができること。 |  | 0 |  | ○
1-4-2 | 基本機能 | テロップインフォメーション機能 |  | 時間単位での表示、非表示が設定できること。 |  | 0 |  | ○
1-4-3 | 基本機能 | テロップインフォメーション機能 |  | 表示文字色や、太字、アンダーライン等の修飾を文字単位で指定できること。 |  | 0 |  | ○
1-4-4 | 基本機能 | テロップインフォメーション機能 |  | テロップスピードの変更が行えること。 |  | 0 |  | ○
1-5 | 基本機能 | お知らせ画像表示機能 |  | お知らせ画像表示機能
1-5-1 | 基本機能 | お知らせ画像表示機能 |  | 静止画像上に自由に文字や図形を配置できること。 |  | 0 |  | ○
1-5-2 | 基本機能 | お知らせ画像表示機能 |  | 表示文字色や、太字、アンダーライン等の修飾を文字単位で指定できること。 |  | 0 |  | ○
1-5-3 | 基本機能 | お知らせ画像表示機能 |  | 当院にて作成したイメージファイル(静止画像)を任意に表示できること。 |  | 0 |  | ○
1-5-4 | 基本機能 | お知らせ画像表示機能 |  | 画面のページ切替時間を変更できること。 |  | 0 |  | ○
1-5-5 | 基本機能 | お知らせ画像表示機能 |  | 曜日単位、時間単位で表示／非表示の設定ができること。 |  | 0 |  | ○
1-5-6 | 基本機能 | お知らせ画像表示機能 |  | 静止画像は100件登録できること。 |  | 0 |  | ○
1-5-7 | 基本機能 | お知らせ画像表示機能 |  | 静止画像として表示する「*.bmp」「*.jpg」ファイルは、画像サイズにかかわらず、表示するサイズに自動調整を行い、表示できること。 |  | 0 |  | ○
1-5-8 | 基本機能 | お知らせ画像表示機能 |  | インフォメーション表示中に会計計算終了したら、番号を優先して表示すること。 |  | 0 |  | ○
0

## 会計表示ｼｽﾃﾑ（ﾊｰﾄﾞｳｪｱ）
項番 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 要求仕様 | 記入欄（A/B/C) | 点数 | 記入欄（備考） | 必須/加算
1-1 | 会計表示システム | 会計入力端末 |  | 会計入力端末（ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ）（１台） |  |  |  |  | A
1-1-1 | 会計表示システム | 会計入力端末 |  | 会計入力端末を1台用意すること。 |  | 0 |  | ○ | B
1-1-2 | 会計表示システム | 会計入力端末 |  | OSは、Windows 7 Professional以上であること。 |  | 0 |  | ○ | C
1-1-3 | 会計表示システム | 会計入力端末 |  | CPUは、Intel Core i3プロセッサ以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-1-4 | 会計表示システム | 会計入力端末 |  | メモリは、2GB以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-1-5 | 会計表示システム | 会計入力端末 |  | ハードディスクは、40GB以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-1-6 | 会計表示システム | 会計入力端末 |  | ネットワークは、1000BASE、100BASE-TX及び10BASE-Tのそれぞれに対応していること。 |  | 0 |  | ○
1-1-7 | 会計表示システム | 会計入力端末 |  | USBキーボード、USBマウスを装備すること。 |  | 0 |  | ○
1-1-8 | 会計表示システム | 会計入力端末 |  | 液晶モニターは17型TFTカラー液晶（最大、1,677万色）であること。 |  | 0 |  | ○
1-2 | 会計表示システム | 会計表示盤 |  | 会計表示盤（55型液晶制御部内蔵天吊型）（1台）
1-2-1 | 会計表示システム | 会計表示盤 |  | ディスプレイ部は液晶ディスプレイ、制御部を内蔵したものを1台用意すること。 |  | 0 |  | ○
1-2-2 | 会計表示システム | 会計表示盤 |  | ディスプレイは業務用ディスプレイであること。 |  | 0 |  | ○
1-2-3 | 会計表示システム | 会計表示盤 |  | 最大解像度は、1920×1080ドット以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-2-4 | 会計表示システム | 会計表示盤 |  | ディスプレイ用制御部は、ファンレス及びハードディスクレスであること。 |  | 0 |  | ○
1-2-5 | 会計表示システム | 会計表示盤 |  | OSは、Windows Embedded Standard 7以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-2-6 | 会計表示システム | 会計表示盤 |  | CPUは、Intel Atom E3826 2Core 1.46GHz以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-2-7 | 会計表示システム | 会計表示盤 |  | メモリは、2GB以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-2-8 | 会計表示システム | 会計表示盤 |  | Wake On LANにより、LAN経由で電源投入／切断ができること。 |  | 0 |  | ○
1-3-1 | 会計表示システム | 会計表示盤 |  | スピーカーを内蔵していること。 |  | 0 |  | ○
1-3-2 | 会計表示システム | 会計表示盤 |  | 視野角は水平178°以上、垂直178°以上であること。 |  | 0 |  | ○
1-3-3 | 会計表示システム | 会計表示盤 |  | 重量は、41kg以下（吊下げ金具、ポール含まず）であること。 |  | 0 |  | ○
1-3-4 | 会計表示システム | 会計表示盤 |  | 外形寸法はスピーカーを含み、W1,250×D131×H721(mm)以内であること(突起部含まず)。 |  | 0 |  | ○
1-3-5 | 会計表示システム | 会計表示盤 |  | 消費電力は、最大200VA以下であること。 |  | 0 |  | ○
0